{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["灯具清单（汇总）"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"灯具清单（汇总）","index":0,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,7],[21,0,21,5]]}
["灯具清单（汇总）"]
["材料编号","材料名称","规格型号","单位","数量","单价（含13%税）","小计","备注"]
[1,"长条LED格栅灯","10W/900LM/4500K 270X33X50MM","套",335.32]
[2,"LED长条平板灯","24W   6000K 1000X150MM","套",137.36]
[3,"LED长条平板灯","18W/1600LM/4500K 1000X150MM","套",109.08]
[4,"LED铝板边框平板灯","56W/5400LM/4500K 300X600MM","套",197.96]
[5,"LED铝板边框平板灯","56W/5400LM/4500K 600X600MM","套",119.17]
[6,"吸顶灯","8W/1600LM/4500K","套",458.54]
[7,"吸顶灯","24W   4500K","套",440.36]
[8,"吸顶灯","LED,1X11W","套",254.52]
[9,"磁吸轨道灯","24W/2100LM/4500K 33MM宽","套",34.34]
[10,"磁吸轨道灯","35W 4000K","套",234.32]
[11,"防眩目COB筒灯","10W/900LM/4500K 直径80MM","套",258.56]
[12,"斗胆灯45W/4200lm/4500K","45W/4200lm/4500K","套",105.04]
[13,"COB灯带","15W/M/1300LM/4500K","套",1126.14]
[14,"带应急的节能型吸顶式油站照明灯","DCP300 150W/952|防护等级:IP54型","套",48.48]
[15,"射灯滑轨",null,"m",68.68]
[16,"嵌入式LED面板灯(300x1200)","LED,1X60W","套",166.65]
[17,"嵌入式LED面板灯(600X600)","LED,1X36W","套",303]
[18,"嵌入式LED面板灯(600X600)","LED,1X36W,应急型","套",75.75]
[19,"吊链式LED灯管(应急)","LED,26W ","套",190.89]
["合价"]