{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["迎河服务区","迎河收费站、迎河养护工区","潘集收费站","霍邱北养护工区、霍邱北收费站","八里河收费站","八里河服务区","双门收费站"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"迎河服务区","index":0,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,4],[16,0,16,4]]}
["土建1标段：迎河服务区灯具清单"]
["材料编号","材料名称","规格型号","单位","数量"]
[1,"长条LED格栅灯","10W/900LM/4500K 270X33X50MM","套",199.98]
[2,"LED长条平板灯","24W   6000K 1000X150MM","套",137.36]
[3,"LED铝板边框平板灯","56W/5400LM/4500K 300X600MM","套",151.5]
[4,"LED铝板边框平板灯","56W/5400LM/4500K 600X600MM","套",54.54]
[5,"LED长条平板灯","18W/1600LM/4500K 1000X150MM","套",0]
[6,"吸顶灯","8W/1600LM/4500K","套",0]
[7,"吸顶灯","24W   4500K","套",440.36]
[8,"磁吸轨道灯","24W/2100LM/4500K 33MM宽","套",34.34]
[9,"磁吸轨道灯","35W 4000K","套",117.16]
[10,"防眩目COB筒灯","10W/900LM/4500K 直径80MM","套",238.36]
[11,"斗胆灯45W/4200lm/4500K",null,"套",0]
[12,"COB灯带","15W/M/1300LM/4500K","套",495.11816]
[13,"带应急的节能型吸顶式油站照明灯","DCP300 150W/952|防护等级:IP54型","套",24.24]
[14,"射灯滑轨",null,"m",68.68]
["合计"]

{"sheet":"迎河收费站、迎河养护工区","index":1,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,4],[7,0,7,4]]}
["土建2标：迎河收费站、迎河养护工区灯具清单"]
["材料编号","材料名称","规格型号","单位","数量"]
[1,"嵌入式LED面板灯(600X600)","LED,1X36W","套",60.6]
[2,"嵌入式LED面板灯(300x1200)","LED,1X60W","套",33.33]
[3,"嵌入式LED面板灯(600X600)","LED,1X36W,应急型","套",15.15]
[4,"吸顶灯","LED,1X11W","套",54.54]
[5,"吊链式LED灯管(应急)","LED,26W ","套",48.48]
["合计"]

{"sheet":"潘集收费站","index":2,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,4],[7,0,7,4]]}
["土建3标：潘集收费站灯具清单"]
["材料编号","材料名称","规格型号","单位","数量"]
[1,"嵌入式LED面板灯(600X600)","LED,1X36W","套",60.6]
[2,"嵌入式LED面板灯(300x1200)","LED,1X60W","套",33.33]
[3,"嵌入式LED面板灯(600X600)","LED,1X36W,应急型","套",15.15]
[4,"吸顶灯","LED,1X11W","套",48.48]
[5,"吊链式LED灯管(应急)","LED,26W ","套",31.31]
["合计"]

{"sheet":"霍邱北养护工区、霍邱北收费站","index":3,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,4],[7,0,7,4]]}
["土建4标：霍邱北养护工区、霍邱北收费站（含交警营房）灯具清单"]
["材料编号","材料名称","规格型号","单位","数量"]
[1,"嵌入式LED面板灯(600X600)","LED,1X36W","套",60.6]
[2,"嵌入式LED面板灯(300x1200)","LED,1X60W","套",33.33]
[3,"嵌入式LED面板灯(600X600)","LED,1X36W,应急型","套",15.15]
[4,"吸顶灯","LED,1X11W","套",54.54]
[5,"吊链式LED灯管(应急)","LED,26W ","套",48.48]
["合计"]

{"sheet":"八里河收费站","index":4,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,4],[7,0,7,4]]}
["土建5标：八里河收费站灯具清单"]
["材料编号","材料名称","规格型号","单位","数量"]
[1,"嵌入式LED面板灯(600X600)","LED,1X36W","套",60.6]
[2,"嵌入式LED面板灯(300x1200)","LED,1X60W","套",33.33]
[3,"嵌入式LED面板灯(600X600)","LED,1X36W,应急型","套",15.15]
[4,"吸顶灯","LED,1X11W","套",48.48]
[5,"吊链式LED灯管(应急)","LED,26W ","套",31.31]
["合计"]

{"sheet":"八里河服务区","index":5,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,4],[16,0,16,4]]}
["土建6标：八里河服务区灯具清单"]
["材料编号","材料名称","规格型号","单位","数量"]
[1,"长条LED格栅灯","10W/900LM/4500K 270X33X50MM","套",135.34]
[2,"LED长条平板灯","24W   6000K 1000X150MM","套",0]
[3,"LED铝板边框平板灯","56W/5400LM/4500K 300X600MM","套",46.46]
[4,"LED铝板边框平板灯","56W/5400LM/4500K 600X600MM","套",63.63]
[5,"LED长条平板灯","18W/1600LM/4500K 1000X150MM","套",109.08]
[6,"吸顶灯","8W/1600LM/4500K","套",458.54]
[7,"吸顶灯","24W   4500K","套",0]
[8,"磁吸轨道灯","24W/2100LM/4500K 33MM宽","套",0]
[9,"磁吸轨道灯","35W 4000K","套",117.16]
[10,"防眩目COB筒灯","10W/900LM/4500K 直径80MM","套",20.2]
[11,"斗胆灯45W/4200lm/4500K",null,"套",105.04]
[12,"COB灯带","15W/M/1300LM/4500K","套",631.02376]
[13,"带应急的节能型吸顶式油站照明灯","DCP300 150W/952|防护等级:IP54型","套",24.24]
[14,"射灯滑轨",null,"m",0]
["合计"]

{"sheet":"双门收费站","index":6,"n_rows":8,"n_cols":5,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,4],[7,0,7,4]]}
["土建7标：双门收费站灯具清单"]
["材料编号","材料名称","规格型号","单位","数量"]
[1,"嵌入式LED面板灯(600X600)","LED,1X36W","套",60.6]
[2,"嵌入式LED面板灯(300x1200)","LED,1X60W","套",33.33]
[3,"嵌入式LED面板灯(600X600)","LED,1X36W,应急型","套",15.15]
[4,"吸顶灯","LED,1X11W","套",48.48]
[5,"吊链式LED灯管(应急)","LED,26W ","套",31.31]
["合价"]